## Aktiv ¦ Active (DE, EN)
Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Versand- und Verpackungskosten. Lieferung per Paketdienst ab Lager. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auslaufartikel nur erhältlich, so lange Vorrat reicht. Prices exclusive VAT, shipping and packing extra. Shipping per parcel service ex stock. Technical modifications and errors reserved. Discontinued items only available while stocks last. Version 13.10.2025
Artikelnr. Item number | Artikelbezeichnung Deutsch | Artikelbezeichnung 2 Deutsch | Item name English | Item description English | Preisgruppe Price Group | empf. VK exkl. MwSt. Retail price exclusive VAT | Vorheriger Preis Former Price | Anmerkung Deutsch | Explanatory note English | GTIN | Warennummer / tarif number | Herkunftsland / country of origin
305 | T-KTY82 | Temperatursensor | T-KTY82 | Temperature Sensor | X1 | 21.43 |  |  |  | 4051996003052 | 90258040 | DE
3093 | Suntracer KNX-GPS 20...30 V DC | KNX-Wetterstation, GPS-Empfang, 6 Beschattungen | Suntracer KNX-GPS 20...30 V DC | KNX Weather Station, GPS Receiver, 6 shadings | X2 | 1056.3 |  |  |  | 4051996030935 | 90158020 | DE
3094 | Suntracer KNX-GPS light 20...30 V DC | KNX-Wetterstation, GPS-Empfang, 5 Beschattungen | Suntracer KNX-GPS light 20...30 V DC | KNX Weather Station, GPS Receiver, 5 shadings | X2 | 888.82 |  |  |  | 4051996030942 | 90158020 | DE
3096 | Suntracer KNX basic 20...30 V DC | KNX-Wetterstation | Suntracer KNX basic 20...30 V DC | KNX Weather Station | X2 | 611.09 |  |  |  | 4051996030966 | 90158020 | DE
5107 | KNX Training Kit "Basic" | für KNX-Training-Centres | KNX Training Kit "Basic" | for KNX Training Centres | X0 | 1600 |  |  |  | 4051996051077 | 85371098 | DE
10110 | Solexa 230 V, weiß | Beschattungssteuerung | Solexa 230 V, white | Shading Control | X1 | 380.67 |  |  |  | 4051996101109 | 85371091 | DE
10113 | Kabelset | für Solexa/Arexa | Cable Set | for Solexa/Arexa | X1 | 85.88 |  |  |  | 4051996101130 | 85444290 | DE
10115 | Arexa 230 V | Fenstersteuerung | Arexa 230 V | Window Control | X1 | 380.67 |  |  |  | 4051996101154 | 85371010 | DE
10130 | Solexa 230 V, aluminiumfarben | Beschattungssteuerung | Solexa 230 V, aluminium-coloured | Shading Control | X1 | 411.68 |  |  |  | 4051996101307 | 85371091 | DE
10131 | Solexa 230 V, perldunkelgrau | Beschattungssteuerung | Solexa 230 V, pearl dark grey | Shading Control | X1 | 411.68 |  |  |  | 4051996101314 | 85371091 | DE
10144 | Solexa II-Display, weiß / alu | Funk-Steuerung (Display einzeln) | Solexa II Display, white / aluminium | Radio Control (Display only) | X1 | 315.13 |  |  |  | 4051996101444 | 85269200 | DE
10150 | Solexa II-Set, weiß / alu | Funk-Steuerung (Display und Wetterstation) | Solexa II Set, white /aluminium | Radio Control (Display and Weather Station) | X1 | 614.29 |  |  |  | 4051996101505 | 85371010 | DE
10155 | Ladegerät für Solexa II-Display | USB-Ladegerät | Charging Set for Solexa II Display | USB Charger | X0 | 13.61 |  |  |  | 4051996101550 | 85044083 | CN
20204 | PS6250 | 24 V DC-Netzgerät, max. 150 W / 6,25 A | PS6250 | 24 V DC Power Supply Unit, max. 150 W / 6,25 A | X1 | 184.03 |  |  |  | 4051996202042 | 85043180 | IT
20206 | PS2500 | 24 V DC-Netzgerät, max. 60 W / 2,5 A | PS2500 | 24 V DC Power Supply Unit, max. 60 W / 2,5 A | X1 | 134.45 |  |  |  | 4051996202066 | 85043180 | IT
20550 | WGTH-UP, weiß | Innenraumsensor (Temperatur, Feuchtigkeit) | WGTH-UP, white | Indoor Sensor (Temperature, Humidity) | X1 | 144.54 |  |  |  | 4051996205500 | 90259000 | DE
20551 | WGTH-UP, alu | Innenraumsensor (Temperatur, Feuchtigkeit) | WGTH-UP, aluminium | Indoor Sensor (Temperature, Humidity) | X1 | 159.66 |  |  |  | 4051996205517 | 90259000 | DE
20552 | WGT | Temperatursensor | WGT | Temperature Sensor | X1 | 144.54 |  |  |  | 4051996205524 | 90258040 | DE
20555 | Aufputzgehäuse 55 mm, weiß |  | Surface Mount Housing 55 mm, white |  | X1 | 27.73 |  |  |  | 4051996205555 | 39259080 | DE
20556 | Aufputzgehäuse 55 mm, aluminium-farben |  | Surface Mount Housing 55 mm, aluminium-colored |  | X1 | 38.32 |  |  |  | 4051996205562 | 39259080 | DE
20557 | WGTH gl, reinweiß RAL 9010 | Innenraumsensor (Temperatur, Feuchtigkeit) | WGTH gl, pure white RAL 9010 | Indoor Sensor (Temperature, Humidity) | X1 | 172.27 |  |  |  | 4051996205579 | 90259000 | DE
30107 | P03/3 | Ersatz-Wetterstation | P03/3 | Replacement Weather Station | X1 | 318.49 |  |  |  | 4051996301073 | 90158020 | DE
30109 | Gelenkausleger groß, weiß | Ausleger für Wetterstation | Hinge Arm Large, white | for Weather Station | X1 | 98.32 |  |  |  | 4051996301097 | 90159000 | DE
30111 | Gelenkausleger groß, blank | Ausleger für Wetterstation | Hinge Arm Large, blank | for Weather Station | X1 | 74.79 |  |  |  | 4051996301110 | 90159000 | DE
30112 | Ausleger L | Ausleger für Wetterstation, ohne Gelenke | Arm L | Arm Mounting for Weather Station, Without Joints | X1 | 117.65 |  |  |  | 4051996301127 | 90159000 | DE
30114 | P03i-GPS | Wetterstation | P03i-GPS | Weather Station | X1 | 535.29 |  |  |  | 4051996301141 | 90158020 | DE
30115 | Flex L | Ausleger für Wetterstation, 1 Gelenk | Hinge Arm Mounting Flex L | Arm Mounting for Weather Station, 1 Joint | X1 | 168.91 |  |  |  | 4051996301158 | 90159000 | DE
30116 | Flex L+ | Ausleger für Wetterstation, 2 Gelenke | Hinge Arm Mounting Flex L+ | Arm Mounting for Weather Station, 2 Joints | X1 | 221.01 |  |  |  | 4051996301165 | 90159000 | DE
30119 | Flex S | Ausleger für Wetterstation, 1 Gelenk | Hinge Arm Mounting Flex S | Arm Mounting for Weather Station, 1 Joint | X1 | 131.93 |  |  |  | 4051996301196 | 90159000 | DE
30120 | Flex S+ | Ausleger für Wetterstation, 2 Gelenke | Hinge Arm Mounting Flex S+ | Arm Mounting for Weather Station, 2 Joints | X1 | 175.1 |  |  |  | 4051996301202 | 90159000 | DE
30127 | Fix, weiß RAL 9003 | Ausleger für Wetterstationen und Sensoren | Fix, white RAL 9003 | Mounting for Weather Stations and Sensors | X1 | 77.31 |  |  |  | 4051996301271 | 90159000 | DE
30128 | Fix, blank | Ausleger für Wetterstationen und Sensoren | Fix, untreated aluminium | Mounting for Weather Stations and Sensors | X1 | 65.55 |  |  |  | 4051996301288 | 90159000 | DE
30129 | Fix P | Masthalterung für Wettersensoren Typ P04/P03, Vari | Fix P | Pole Mount for Weather Sensors Type P04/P03, Vari | X1 | 37.31 |  |  |  | 4051996301295 | 90159000 | DE
30136 | P04i-GPS | Wetterstation | P04i-GPS | Weather Station | X1 | 536.81 |  |  |  | 4051996301363 | 90158020 | DE
30140 | P03/3-RS485 basic | RS485-Wetterstation | P03/3-RS485 basic | RS485 Weather Station | X1 | 342.86 |  |  |  | 4051996301400 | 90158020 | DE
30145 | P03/3-RS485-GPS | RS485-Wetterstation, Zeit-Ausgabe UTC | P03/3-RS485-GPS | RS485 Weather Station, UTC Time Output | X1 | 593.28 |  |  |  | 4051996301455 | 90158020 | DE
30146 | P03/3-Modbus | Modbus-Wetterstation | P03/3-Modbus | Modbus Weather Station | X1 | 448.74 |  |  |  | 4051996301462 | 90158020 | DE
30147 | P03/3-Modbus-GPS | Modbus-Wetterstation mit GPS-Empfänger | P03/3-Modbus-GPS | Modbus Weather Station with GPS Receiver | X1 | 579.83 |  |  |  | 4051996301479 | 90158020 | DE
30150 | GPS-DCF-Konverter UTC± | Ausgabe lokale Zeit | GPS-DCF Converter UTC± | Output local Time | X1 | 242.02 |  |  |  | 4051996301509 | 85389091 | DE
30151 | P03/3-RS485-CET | RS485-Wetterstation, Zeit-Ausgabe CET | P03/3-RS485-CET | RS485 Weather Station, CET Time Output | X1 | 593.28 |  |  |  | 4051996301516 | 90158020 | DE
30152 | P04/3-RS485-GPS | RS485-Wetterstation, Zeit-Ausgabe UTC | P04/3-RS485-GPS | RS485 Weather Station, UTC Time Output | X1 | 579.83 |  |  |  | 4051996301523 | 90158020 | DE
30153 | P04/3-RS485-CET | RS485-Wetterstation, Zeit-Ausgabe CET | P04/3-RS485-CET | RS485 Weather Station, CET Time Output | X1 | 579.83 |  |  |  | 4051996301530 | 90158020 | DE
30154 | P04/3-RS485 basic | RS485-Wetterstation | P04/3-RS485 basic | RS485 Weather Station | X1 | 328.57 |  |  |  | 4051996301547 | 90158020 | DE
30159 | RW-PF | Regen-/Windsensor | RW-PF | Rain/Wind Sensor | X1 | 340.34 |  |  |  | 4051996301592 | 90158020 | DE
30167 | Suntracer RS485 pro | RS485-Wetterstation | Suntracer RS485 pro | RS485 Weather Station | X1 | 1789.92 |  |  |  | 4051996301677 | 90158020 | DE
30170 | TH-AP Modbus | Modbus-Temperatur- und Feuchtesensor | TH-AP Modbus | Modbus Temperature and Humidity Sensor | X1 | 226.89 |  |  |  | 4051996301707 | 90158020 | DE
30174 | Sewi AQS/TH Modbus | Modbus-Raumklimasensor (Temperatur, Feuchte, CO2) | Sewi AQS/TH Modbus | Modbus Ambient Climate Sensor (Temp., Humid., CO2) | X1 | 311.76 |  |  |  | 4051996301745 | 90271010 | DE
30175 | Sewi TH Modbus | Modbus-Temperatur- und Feuchtesensor | Sewi TH Modbus | Modbus Temperature and Humidity Sensor | X1 | 215.13 |  |  |  | 4051996301752 | 90258040 | DE
30190 | eTR Aufputzgehäuse, weiß RAL 9003 | für Aufputz-Installation der Serie eTR | eTR Surface mount housing, white RAL 9003 | for surface installation of the eTR series | X2 | 13.95 |  |  |  | 4051996301905 | 85389099 | DE
30232 | Schneckengewinde-Schellen | Montage-Schellen, 2 Stk. | Worm Drive Hose Clips | Mounting Clips, 2 pcs. | X1 | 5.38 |  |  |  | 4051996302322 | 73269098 | CN
30234 | ST-Power-Steckverbinder-Set | STAK3, STAS3, STASI | ST Power Plug Connector Set | STAK3, STAS3, STASI | X1 | 28.82 |  |  |  | 4051996302346 | 85369010 | IN
30235 | Edelstahl-Montageband | für P04, Wettersensoren sl, Vari | Stainless steel installation band | for P04, weather sensors sl, Vari | X1 | 7.98 |  |  |  | 4051996302353 | 73269098 | GB
30513 | T-NTC-ST | Temperatur-Steckfühler für KNX B8-TH | T-NTC-ST | Temperature Feed Probe for KNX B8-TH | X2 | 46.39 |  |  |  | 4051996305132 | 90258040 | DE
30516 | T-NTC | Temperatursensor | T-NTC | Temperature Sensor | X1 | 47.56 |  |  |  | 4051996305163 | 90258040 | DE
30517 | T-100 | Temperatursensor | T-100 | Temperature Sensor | X1 | 47.9 |  |  |  | 4051996305170 | 90258040 | DE
30518 | T-130 | Temperatursensor | T-130 | Temperature Sensor | X1 | 73.7 |  |  |  | 4051996305187 | 90258040 | DE
30525 | TH-UP basic | Temperatur-/Feuchtigkeitssensor für KNX B8-TH | TH-UP basic | Temperature/Humidity Sensor for KNX B8-TH | X2 | 65.55 |  |  |  | 4051996305255 | 90258040 | DE
30530 | Air Vision | CO2-Ampel zur Luftqualitätsanzeige, mit Sensor | Air Vision | CO2 Indicator Light for Air Quality, with Sensor | X0 | 109.2 |  |  |  | 4051996305309 | 90271010 | DE
60107 | Adapterplatte WS1000 Connect | für UP-Kasten WS1000 ohne Touch | Adapter plate WS1000 Connect | for Concealed Box of WS1000 without Touch | X1 | 52.1 |  |  |  | 4051996601074 | 85381000 | DE
60109 | Adapterplatte WS1000 Connect | für UP-Kasten WS1000 Color | Adapter plate WS1000 Connect | for Concealed Box of WS1000 Color | X1 | 52.1 |  |  |  | 4051996601098 | 85381000 | DE
60121 | WS1000 Color-4, weiß | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1000 Color-4, white | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 1926.89 |  |  |  | 4051996601210 | 85371091 | DE
60122 | WS1000 Color-6, weiß | Gebäudesteuerung für 6 Antriebe 230 V | WS1000 Color-6, white | Building Control System for 6 Drives 230 V | X1 | 2366.39 |  |  |  | 4051996601227 | 85371091 | DE
60123 | WS1000 Color-8, weiß | Gebäudesteuerung für 8 Antriebe 230 V | WS1000 Color-8, white | Building Control System for 8 Drives 230 V | X1 | 2805.88 |  |  |  | 4051996601234 | 85371091 | DE
60124 | WS1000 Color-10, weiß | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe 230 V | WS1000 Color-10, white | Building Control System for 10 Drives 230 V | X1 | 3245.38 |  |  |  | 4051996601241 | 85371091 | DE
60125 | WS1000 Color-4, alu | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1000 Color-4, aluminium | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 1926.89 |  |  |  | 4051996601258 | 85371091 | DE
60126 | WS1000 Color-6, alu | Gebäudesteuerung für 6 Antriebe 230 V | WS1000 Color-6, aluminium | Building Control System for 6 Drives 230 V | X1 | 2366.39 |  |  |  | 4051996601265 | 85371091 | DE
60127 | WS1000 Color-8, alu | Gebäudesteuerung für 8 Antriebe 230 V | WS1000 Color-8, aluminium | Building Control System for 8 Drives 230 V | X1 | 2805.88 |  |  |  | 4051996601272 | 85371091 | DE
60128 | WS1000 Color-10, alu | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe 230 V | WS1000 Color-10, aluminium | Building Control System for 10 Drives 230 V | X1 | 3245.38 |  |  |  | 4051996601289 | 85371091 | DE
60129 | Adapterplatte WS1000 Color | für UP-Kasten WS1000 ohne Touch | Adapter Plate WS1000 Color | for flush-mounted housing of WS1000 without touch | X1 | 52.1 |  |  |  | 4051996601296 | 85381000 | DE
60130 | Adapterstecker WS1000 Color | für separate Display-Montage | Adapter plug WS1000 Color | for separate mounting of the display | X1 | 62.52 |  |  |  | 4051996601302 | 85389091 | DE
60131 | RF-Antenne | Zusatzantenne | RF Antenna | Additional Antenna | X1 | 59.24 |  |  |  | 4051996601319 | 85291011 | DE
60135 | WS1 Color-1, weiß | Gebäudesteuerung für 1 Antrieb 230 V | WS1 Color-1, white | Building Control System for 1 Drive 230 V | X1 | 976.3 |  |  |  | 4051996601357 | 85371091 | DE
60136 | WS1 Color-2, weiß | Gebäudesteuerung für 2 Antriebe 230 V | WS1 Color-2, white | Building Control System for 2 Drives 230 V | X1 | 1196.47 |  |  |  | 4051996601364 | 85371091 | DE
60137 | WS1 Color-3, weiß | Gebäudesteuerung für 3 Antriebe 230 V | WS1 Color-3, white | Building Control System for 3 Drives 230 V | X1 | 1416.64 |  |  |  | 4051996601371 | 85371091 | DE
60138 | WS1 Color-4, weiß | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1 Color-4, white | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 1636.81 |  |  |  | 4051996601388 | 85371091 | DE
60139 | WS1 Color-1, alu | Gebäudesteuerung für 1 Antrieb 230 V | WS1 Color-1, aluminium | Building Control System for 1 Drive 230 V | X1 | 976.3 |  |  |  | 4051996601395 | 85371091 | DE
60140 | WS1 Color-2, alu | Gebäudesteuerung für 2 Antriebe 230 V | WS1 Color-2, aluminium | Building Control System for 2 Drives 230 V | X1 | 1196.47 |  |  |  | 4051996601401 | 85371091 | DE
60141 | WS1 Color-3, alu | Gebäudesteuerung für 3 Antriebe 230 V | WS1 Color-3, alu | Building Control System for 3 Drives 230 V | X1 | 1416.64 |  |  |  | 4051996601418 | 85371091 | DE
60142 | WS1 Color-4, alu | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1 Color-4, aluminium | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 1636.81 |  |  |  | 4051996601425 | 85371091 | DE
60145 | WS1 Color-0, weiß | Gebäudesteuerung Funk 230 V | WS1 Color-0, white | Building Control System, Radio, 230 V | X1 | 861.18 |  |  |  | 4051996601456 | 85371091 | DE
60146 | WS1 Color-0, alu | Gebäudesteuerung Funk 230 V | WS1 Color-0, aluminium | Building Control System, Radio, 230 V | X1 | 861.18 |  |  |  | 4051996601463 | 85371091 | DE
60147 | Adapterplatte WS1 Color, weiß | für UP-Kasten WS20 | Adapter Plate WS1 Color, white | for Concealed Box of WS20 | X1 | 65.55 |  |  |  | 4051996601470 | 85381000 | DE
601471 | Adapterplatte WS1 Color, alu | für UP-Kasten WS20 | Adapter Plate WS1 Color, aluminium | for Concealed Box of WS20 | X1 | 65.55 |  |  |  | 4051996014713 | 85381000 | DE
60155 | Aufputzgehäuse WS1 Color, weiß |  | Surface Mounted Case for WS1 Color, white |  | X1 | 221.01 |  |  |  | 4051996601555 | 85381000 | DE
60156 | Aufputzgehäuse WS1 Color, alu |  | Surface Mounted Case for WS1 Color, alu |  | X1 | 221.01 |  |  |  | 4051996601562 | 85381000 | DE
60157 | Aufputzgehäuse WS1 Style |  | Surface Mounted Case for WS1 Style |  | X1 | 221.01 |  |  |  | 4051996601579 | 85381000 | DE
60180 | WS1 Style-0, weiß | Gebäudesteuerung Funk 230 V | WS1 Style-0, white | Building Control System, Radio, 230 V | X1 | 1132.77 |  |  |  | 4051996601807 | 85371091 | DE
60181 | WS1 Style-1, weiß | Gebäudesteuerung für 1 Antrieb 230 V | WS1 Style-1, white | Building Control System for 1 Drive 230 V | X1 | 1237.73 |  |  |  | 4051996601814 | 85371091 | DE
60182 | WS1 Style-2, weiß | Gebäudesteuerung für 2 Antriebe 230 V | WS1 Style-2, white | Building Control System for 2 Drives 230 V | X1 | 1419.24 |  |  |  | 4051996601821 | 85371091 | DE
60183 | WS1 Style-3, weiß | Gebäudesteuerung für 3 Antriebe 230 V | WS1 Style-3, white | Building Control System for 3 Drives 230 V | X1 | 1600.76 |  |  |  | 4051996601838 | 85371091 | DE
60184 | WS1 Style-4, weiß | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1 Style-4, white | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 1782.27 |  |  |  | 4051996601845 | 85371091 | DE
60185 | WS1 Style-0, schwarz | Gebäudesteuerung Funk 230 V | WS1 Style-0, black | Building Control System, Radio, 230 V | X1 | 1132.77 |  |  |  | 4051996601852 | 85371091 | DE
60186 | WS1 Style-1, schwarz | Gebäudesteuerung für 1 Antrieb 230 V | WS1 Style-1, black | Building Control System for 1 Drive 230 V | X1 | 1237.73 |  |  |  | 4051996601869 | 85371091 | DE
60187 | WS1 Style-2, schwarz | Gebäudesteuerung für 2 Antriebe 230 V | WS1 Style-2, black | Building Control System for 2 Drives 230 V | X1 | 1419.24 |  |  |  | 4051996601876 | 85371091 | DE
60188 | WS1 Style-3, schwarz | Gebäudesteuerung für 3 Antriebe 230 V | WS1 Style-3, black | Building Control System for 3 Drives 230 V | X1 | 1600.76 |  |  |  | 4051996601883 | 85371091 | DE
60189 | WS1 Style-4, schwarz | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1 Style-4, black | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 1782.27 |  |  |  | 4051996601890 | 85371091 | DE
60201 | WS1000 Style-4, weiß | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1000 Style-4, white | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 2162.27 |  |  |  | 4051996602019 | 85371091 | DE
60202 | WS1000 Style-6, weiß | Gebäudesteuerung für 6 Antriebe 230 V | WS1000 Style-6, white | Building Control System for 6 Drives 230 V | X1 | 2572.35 |  |  |  | 4051996602026 | 85371091 | DE
60203 | WS1000 Style-8, weiß | Gebäudesteuerung für 8 Antriebe 230 V | WS1000 Style-8, white | Building Control System for 8 Drives 230 V | X1 | 2982.44 |  |  |  | 4051996602033 | 85371091 | DE
60204 | WS1000 Style-10, weiß | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe 230 V | WS1000 Style-10, white | Building Control System for 10 Drives 230 V | X1 | 3392.52 |  |  |  | 4051996602040 | 85371091 | DE
60206 | WS1000 Style-4, schwarz | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1000 Style-4, black | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 2162.27 |  |  |  | 4051996602064 | 85371091 | DE
60207 | WS1000 Style-6, schwarz | Gebäudesteuerung für 6 Antriebe 230 V | WS1000 Style-6, black | Building Control System for 6 Drives 230 V | X1 | 2572.35 |  |  |  | 4051996602071 | 85371091 | DE
60208 | WS1000 Style-8, schwarz | Gebäudesteuerung für 8 Antriebe 230 V | WS1000 Style-8, black | Building Control System for 8 Drives 230 V | X1 | 2982.44 |  |  |  | 4051996602088 | 85371091 | DE
60209 | WS1000 Style-10, schwarz | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe 230 V | WS1000 Style-10, black | Building Control System for 10 Drives 230 V | X1 | 3392.52 |  |  |  | 4051996602095 | 85371091 | DE
60241 | WS1000 Connect-4 | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe 230 V | WS1000 Connect-4 | Building Control System for 4 Drives 230 V | X1 | 2719.33 |  |  |  | 4051996602415 | 85371091 | DE
60242 | WS1000 Connect-6 | Gebäudesteuerung für 6 Antriebe 230 V | WS1000 Connect-6 | Building Control System for 6 Drives 230 V | X1 | 2960.5 |  |  |  | 4051996602422 | 85371091 | DE
60243 | WS1000 Connect-8 | Gebäudesteuerung für 8 Antriebe 230 V | WS1000 Connect-8 | Building Control System for 8 Drives 230 V | X1 | 3201.68 |  |  |  | 4051996602439 | 85371091 | DE
60244 | WS1000 Connect-10 | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe 230 V | WS1000 Connect-10 | Building Control System for 10 Drives 230 V | X1 | 3443.7 |  |  |  | 4051996602446 | 85371091 | DE
60511 | Remo 8, weiß | Funkfernbedienung | Remo 8, white | Radio Remote Control | X1 | 172.27 |  |  |  | 4051996605119 | 85269200 | DE
60512 | Remo 8, aluminiumfarben | Funkfernbedienung | Remo 8, aluminium-coloured | Radio Remote Control | X1 | 172.27 |  |  |  | 4051996605126 | 85269200 | DE
60522 | Remo pro | Funk-Fernbedienung | Remo pro | Radio Remote Control | X1 | 298.32 |  |  |  | 4051996605225 | 85269200 | DE
60529 | RF-Router-N | Funk-Router, Zwischenstecker | RF-Router-N | Router, adapter plug | X1 | 163.87 |  |  |  | 4051996605294 | 85389091 | DE
60531 | RF-Router-UP | Funk-Router, Unterputz-Installation | RF-Router-UP | Router, flush mounting | X1 | 149.58 |  |  |  | 4051996605317 | 85389011 | DE
60535 | RF-MSG-ST | Funk-Motorsteuergerät, 1 Antrieb | RF-MSG-ST | Radio Motor Control Unit, 1 drive | X1 | 188.57 |  |  |  | 4051996605355 | 85269200 | DE
60540 | RF-B2-UP | Funk-Tasterschnittstelle | RF-B2-UP | Radio Push Button Interface | X1 | 103.36 |  |  |  | 4051996605409 | 85389011 | DE
60543 | RF-MSG-ST IP54 | Funk-Motorsteuergerät, 1 Antrieb | RF-MSG-ST IP54 | Radio Motor Control Unit, 1 drive | X1 | 188.57 |  |  |  | 4051996605430 | 85269200 | DE
60560 | GS2-DST | Gruppensteuerrelais | GS2-DST | Group Control Relay | X1 | 126.89 |  |  |  | 4051996605607 | 85364900 | DE
60563 | Netzanschluss-Leitung 5 m STAK3 | für Stecksystem F-Con | Power supply line 5 m STAK3 | for Plug System F-Con | X1 | 62.92 |  |  |  | 4051996605638 | 85369010 | DE
60565 | Verbindungsleitung 1 m STAK3/STAS3 | mit STASI | Connection line 1 m STAK3/STAS3 | with STASI | X1 | 58.77 |  |  |  | 4051996605652 | 85369010 | DE
60566 | Verbindungsleitung 2,5 m STAK3/STAS3 | mit STASI | Connection line 2.5 m STAK3/STAS3 | with STASI | X1 | 62.92 |  |  |  | 4051996605669 | 85369010 | DE
60567 | Verbindungsleitung 5 m STAK3/STAS3 | mit STASI | Connection line 5 m STAK3/STAS3 | with STASI | X1 | 70.45 |  |  |  | 4051996605676 | 85369010 | DE
70119 | KNX L | KNX-Helligkeitssensor | KNX L | KNX Brightness Sensor | X2 | 155.46 |  |  |  | 4051996701194 | 90258040 | DE
70121 | KNX T-AP | KNX-Temperatursensor | KNX T-AP | KNX Temperature Sensor | X2 | 209.24 |  |  |  | 4051996701217 | 90258040 | DE
70123 | KNX W 20...30 V DC | KNX-Windsensor | KNX W Wind 20...30 V DC | KNX Wind Sensor | X2 | 376.47 |  |  |  | 4051996701231 | 90158020 | DE
70127 | KNX RW 20...30 V DC | KNX-Niederschlags-/Windsensor | KNX RW 20...30 V DC | KNX Rain/Wind Sensor | X2 | 443.7 |  |  |  | 4051996701279 | 90158020 | DE
70129 | KNX LW 20...30 V DC | KNX-Helligkeits-/Windsensor | KNX LW 20...30 V DC | Brightness/Wind Sensor | X2 | 443.7 |  |  |  | 4051996701293 | 90158020 | DE
70140 | KNX PS640 | KNX-Spannungsversorgung | KNX PS640 | KNX Power Supply Unit | X2 | 443.7 |  |  |  | 4051996701408 | 85044095 | DE
70141 | KNX PS640+ | KNX-Spannungsversorgung mit Busfunktionen | KNX PS640+ | KNX Power Supply Unit with Bus Functions | X2 | 536.89 |  |  |  | 4051996701415 | 85044095 | DE
70146 | KNX PS640 4U | Spannungsversorgung KNX-Bus/Hilfsspannung | KNX PS640 4U | Power Supply KNX bus/Auxiliary Voltage | X2 | 274.96 | 280.67 |  |  | 4051996701460 | 85044095 | HR
70147 | KNX PS640-IP 2U | Intelligente Spannungsversorgung KNX-Bus/Aux | KNX PS640-IP 2U | Intelligent Power Supply KNX bus/Auxiliary Voltage | X2 | 347.98 | 450.42 |  |  | 4051996701477 | 85044095 | HR
70148 | KNX CP TP | KNX TP Bereichs- und Linienkoppler | KNX CP TP | KNX TP Area and Line Coupler | X2 | 294.96 | 365.55 |  |  | 4051996701484 | 85176200 | HR
70149 | KNX CP IP | KNX TP zu IP Router | KNX CP IP | KNX TP to IP Router | X2 | 354.96 | 492.44 |  |  | 4051996701491 | 85176200 | HR
70151 | KNX SO250 | KNX-Tanksonde mit 2 Relais-Ausgängen | KNX SO250 | KNX Tank Sensor with 2 realy outputs | X2 | 493.28 |  |  |  | 4051996701514 | 90261029 | DE
70153 | KNX SO250 basic | KNX-Tanksonde | KNX SO250 basic | KNX Tank Sensor | X2 | 380.67 |  |  |  | 4051996701538 | 90261029 | DE
70154 | Suntracer KNX sl | KNX-Wetterstation, GPS-Empfang, 8 Beschattungen | Suntracer KNX sl | KNX Weather Station, GPS receiver, 8 shadings | X2 | 1111.93 |  |  |  | 4051996701545 | 90158020 | DE
70155 | Suntracer KNX sl light | KNX-Wetterstation, GPS-Empfang, 5 Beschattungen | Suntracer KNX sl light | KNX Weather Station, GPS receiver, 5 shadings | X2 | 933.61 |  |  |  | 4051996701552 | 90158020 | DE
70156 | Suntracer KNX sl basic | KNX-Wetterstation | Suntracer KNX sl basic | KNX Weather Station | X2 | 654.62 |  |  |  | 4051996701569 | 90158020 | DE
70157 | KNX PY | KNX-Pyranometer | KNX PY | KNX PY Pyranometer | X2 | 400 |  |  |  | 4051996701576 | 90158020 | DE
70158 | KNX W sl | KNX-Windsensor | KNX W sl | Wind sensor for KNX | X2 | 376.47 |  |  |  | 4051996701583 | 90158020 | DE
70162 | KNX RW sl | KNX-Niederschlags-/Windsensor | KNX RW sl | Precipitation / wind sensor for KNX | X2 | 443.7 |  |  |  | 4051996701620 | 90158020 | DE
70164 | KNX LW sl | KNX-Helligkeits-/Windsensor | KNX LW sl | Brightness / wind sensor for KNX | X2 | 443.7 |  |  |  | 4051996701644 | 90158020 | DE
70165 | KNX R sl | Niederschlagssensor | KNX R sl | Precipitation sensor | X2 | 147.9 |  |  |  | 4051996701651 | 90158020 | DE
70179 | KNX T-Objekt-UP | KNX-Temperatursensor | KNX T-Objekt-UP | KNX Temperature Sensor | X2 | 115.97 |  |  |  | 4051996701798 | 90258040 | DE
70184 | KNX TH65-AP | KNX Thermo-Hygrometer | KNX TH65-AP | KNX Thermo-Hygrometer | X2 | 272.27 |  |  |  | 4051996701842 | 90258040 | DE
70220 | KNX T-UN 130 | KNX-Universal-Temperatursensor | KNX T-UN 130 | Universal KNX Temperature Sensor | X2 | 218.49 |  |  |  | 4051996702207 | 90258040 | DE
70221 | KNX T-UN 100 | KNX-Universal-Temperatursensor | KNX T-UN 100 | Universal KNX Temperature Sensor | X2 | 190.76 |  |  |  | 4051996702214 | 90258040 | DE
70222 | KNX T6-UN-B4 | KNX-Auswerteeinheit für Temperatursensoren | KNX T6-UN-B4 | KNX Evaluation Unit for Temperature Sensors | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996702221 | 90258040 | DE
70249 | KNX B8-TH | KNX-Schnittstelle, 8 Binär- und 2 Sensoreingänge | KNX B8-TH | KNX Interface, 8 binary and 2 sensor inputs | X2 | 144.54 |  |  |  | 4051996702498 | 85371091 | DE
70251 | KNX B4 Universal | Schnittstelle | KNX B4 Universal | Interface | X2 | 73.95 | 102.52 |  |  | 4051996702511 | 85176200 | HR
70309 | Jardana | Bewässerungs-System mit WLAN-Bedienung | Jardana | Irrigation System with WLAN Operation | X2 | 840.25 |  |  |  | 4051996703099 | 84248210 | DE
70313 | TMi – 10 m Kabel | Erdfeuchte-Sensor | TMi – 10 m Cable | Soil Moisture Sensor | X2 | 125.97 |  |  |  | 4051996703136 | 90258040 | DE
70317 | TMi – 25 m Kabel | Erdfeuchte-Sensor | TMi – 25 m Cable | Soil Moisture Sensor | X2 | 134.37 |  |  |  | 4051996703174 | 90258040 | DE
70419 | TMi – 50 m Kabel | Erdfeuchte-Sensor | TMi – 50 m Cable | Soil Moisture Sensor | X2 | 151.18 |  |  |  | 4051996704195 | 90258040 | DE
70310 | KNX I4-ERD | KNX-Auswerteeinheit für Erdtemperatur / Erdfeuchte | KNX I4-ERD | KNX Evaluation Unit for Ground Temperature / Humidity | X2 | 343.7 |  |  |  | 4051996703105 | 85371091 | DE
70312 | TH-ERD | Sensor für Erdtemperatur / Erdfeuchte | TH-ERD | Sensor for Ground Temperature / Humidity | X2 | 240.34 |  |  |  | 4051996703129 | 90258040 | DE
70315 | Leak KNX basic | Leckage-Sensor zur Wasser-/Rohrbruchmeldung | Leak KNX basic | Leakage Sensor for Water/Pipe Break Detection | X2 | 178.99 |  |  |  | 4051996703150 | 85311030 | DE
70316 | Leak KNX 2.0 | Leckage-Sensor zur Wasser-/Rohrbruchmeldung | Leak KNX 2.0 | Leakage Sensor for Water/Pipe Break Detection | X2 | 304.2 |  |  |  | 4051996703167 | 85311030 | DE
70350 | KNX T-UP basic, weiß | KNX-Temperatursensor | KNX T-UP basic, white | KNX Temperature Sensor | X2 | 168.07 |  |  |  | 4051996703501 | 90258040 | DE
70358 | KNX T-B-UP, weiß | KNX-Temperatursensor mit Display und Tasten | KNX T-B-UP, white | KNX Temperature Sensor with Display and Buttons | X2 | 208.4 |  |  |  | 4051996703587 | 85389011 | DE
70383 | Vari KNX 3L-T | KNX-Sensor für Helligkeit, Temperatur | Vari KNX 3L-T | KNX Sensor for Brightness, Temperature | X2 | 337.9 |  |  |  | 4051996703839 | 90158020 | DE
70384 | Vari KNX 3L-TH | KNX-Sensor für Helligkeit, Temperatur, Feuchte | Vari KNX 3L-TH | KNX Sensor for Brightness, Temperature, Humidity | X2 | 390.76 |  |  |  | 4051996703846 | 90158020 | DE
70390 | Vari KNX 3L-TH-D GPS | Sensor Helligkeit, Temperatur, Feuchte, Druck, GPS | Vari KNX 3L-TH-D GPS | Brightness, Temperature, Humidity, Pressure, GPS | X2 | 507.56 |  |  |  | 4051996703907 | 90158020 | DE
70391 | KNX A3-B2 | KNX-Torantriebs-Steuerungsmodul | KNX A3-B2 | KNX Control Module for Door Drives | X2 | 170.59 |  |  |  | 4051996703914 | 85371091 | DE
70397 | Sewi KNX AQS/TH-D, grauweiß RAL 9002/signalweiß RAL 9003 | KNX-Sensor CO2, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck | Sewi KNX AQS/TH-D, white RAL 9002/RAL 9003 | KNX Sensor CO2, Temperature, Humidity, Pressure | X2 | 346.22 |  |  |  | 4051996703976 | 90258040 | DE
70398 | Sewi KNX TH L-Pr, grauweiß RAL 9002/signalweiß RAL 9003 | KNX-Sensor Temperat./Feuchte, Helligkeit, Präsenz | Sewi KNX TH L-Pr, white RAL 9002/RAL 9003 | Temperature, Humidity, Brightness, Presence | X2 | 272.27 |  |  |  | 4051996703983 | 90258040 | DE
70399 | Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr, grauweiß RAL 9002/signalweiß RAL 9003 | CO2, Temp./Feuchte, Druck, Helligkeit, Präsenz | Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr, white RAL 9002/RAL 9003 | CO2, Temp., Humidity, Pressure, Brightn., Presence | X2 | 380.67 |  |  |  | 4051996703990 | 90258040 | DE
70400 | Mini-Sewi KNX T | KNX-Temperatursensor | Mini-Sewi KNX T | KNX Temperature Sensor | X2 | 144.54 |  |  |  | 4051996704003 | 90258040 | DE
70401 | Mini-Sewi KNX TH | KNX-Sensor für Temperatur/Feuchtigkeit | Mini-Sewi KNX TH | KNX Sensor for Temperature/Humidity | X2 | 195.8 |  |  |  | 4051996704010 | 90258040 | DE
70403 | Mini-Sewi KNX TH-L-Pr | Präsenz-, Helligkeits- und Raumklimasensor | Mini-Sewi KNX TH-L-Pr | Presence, Brightness and Ambient Climate Sensor | X2 | 216.81 |  |  |  | 4051996704034 | 90258040 | DE
70405 | Salva KNX basic | KNX-Rauchwarnmelder | Salva KNX basic | KNX Smoke Detector | X2 | 268.07 |  |  |  | 4051996704058 | 85311030 | DE
70406 | Salva KNX TH | KNX-Rauchwarn- und Wärmemelder | Salva KNX TH | KNX Smoke and Heat Detector | X2 | 293.28 |  |  |  | 4051996704065 | 85311030 | DE
70409 | Salva Rauchwarnmelder | Austausch für 70405-06 oder Installation ohne KNX | Salva Smoke Detector | Replacement for 70405-06 or Install. without KNX | X2 | 187.65 |  |  |  | 4051996704096 | 85311030 | DE
70428 | Mini-Sewi KNX L-Pr | Präsenzmelder mit Helligkeitssensor | Mini-Sewi KNX L-Pr | Presence Detector with Brightness Sensor | X2 | 147.9 |  |  |  | 4051996704287 | 90258040 | DE
70475 | Corlo Touch KNX 5in WL, schwarz/schwarz | KNX-Touch-Display 5 Zoll mit WLAN-Kommunikation | Corlo Touch KNX 5in WL, black/black | KNX Touch Display 5" with Wi-Fi Communication | X2 | 850.42 |  |  |  | 4051996704751 | 85371091 | DE
70481 | Corlo Touch KNX 5in, schwarz/schwarz | KNX-Touch-Display 5 Zoll | Corlo Touch KNX 5in, black/black | KNX Touch Display 5" | X2 | 773.11 |  |  |  | 4051996704812 | 85371091 | DE
70533 | KNX S4-B12 24 V | KNX-Aktor, 4 Antriebs-Ausgänge, 12 Eingänge | KNX S4-B12 24 V | KNX Actuator, 4 Drive Outputs, 12 Inputs | X2 | 490.76 |  |  |  | 4051996705338 | 85389091 | DE
70535 | KNX S4-B12 DES | Aktor für 4 Antriebe mit 3 Endschaltern | KNX S4-B12 DES | Actuator for 4 Drives with 3 Limit Switches | X2 | 490.76 |  |  |  | 4051996705352 | 85389091 | DE
70546 | KNX S4-B10 230 V | KNX-Aktor, 4 Multifunktions-Ausg., 10 Eingänge | KNX S4-B10 230 V | KNX Actuator, 4 Multifunctional OUT, 10 Inputs | X2 | 490.76 |  | Nachfolger für 70530 | Replacement for 70530 | 4051996705468 | 85389091 | DE
70548 | KNX S2-B6 230 V | KNX-Aktor, 2 Multifunktions-Ausg., 6 Eingänge | KNX S2-B6 230 V | KNX Actuator, 2 Multifunctional OUT, 6 Inputs | X2 | 308.4 |  | Nachfolger für 70531 | Replacement for 70531 | 4051996705482 | 85389091 | DE
70550 | KNX S1R-B4 compact | Multifunktionaler Aktor, 4 Binäreingänge | KNX S1R-B4 compact | Multifunctional Actuator, 4 Binary Inputs | X2 | 158.82 |  |  |  | 4051996705505 | 85389091 | DE
70574 | KNX R1-B4 compact 16 A | Aktor mit 1 potenzialfreien Schaltausgang | KNX R1-B4 compact 16 A | Actuator with 1 Potential-Free Switching Output | X2 | 173.11 |  |  |  | 4051996705741 | 85389091 | DE
70583 | KNX DALI L2 ind/gr/bc sec | KNX-DALI-Schnittstelle 2×64, Weiß/RGB-Steuerung | KNX DALI L2 ind/gr/bc sec | KNX DALI Gateway 2×64, Tunable White/RGB Control | X2 | 565.55 |  |  |  | 4051996705833 | 85176990 | DE
70584 | KNX DALI L1 ind/gr/bc sec | KNX-DALI-Schnittstelle 1×64, Weiß/RGB-Steuerung | KNX DALI L1 ind/gr/bc sec | KNX DALI Gateway 1×64, Tunable White/RGB Control | X2 | 445.38 |  |  |  | 4051996705840 | 85176990 | DE
70616 | KNX TH-UP Touch, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor mit Touch-Tasten | KNX TH-UP Touch, jet black RAL 9005 | KNX Temperature/Humidity Sensor with Touch Buttons | X2 | 243.7 |  |  |  | 4051996706168 | 90258040 | DE
70617 | KNX TH-UP Touch, reinweiß RAL 9010 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor mit Touch-Tasten | KNX TH-UP Touch, pure white RAL 9010 | KNX Temperature/Humidity Sensor with Touch Buttons | X2 | 243.7 |  |  |  | 4051996706175 | 90258040 | DE
70619 | KNX AQS/TH-UP Touch, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Sensor CO2, Temp., Feuchte; mit Touch-Tasten | KNX AQS/TH-UP Touch, jet black RAL 9005 | KNX Sensor CO2, Temp., Humidity; Touch Buttons | X2 | 368.91 |  |  |  | 4051996706199 | 90258040 | DE
70620 | KNX AQS/TH-UP Touch, reinweiß RAL 9010 | KNX-Sensor CO2, Temp., Feuchte; mit Touch-Tasten | KNX AQS/TH-UP Touch, pure white RAL 9010 | KNX Sensor CO2, Temp., Humidity; Touch Buttons | X2 | 368.91 |  |  |  | 4051996706205 | 90258040 | DE
70622 | KNX TH-UP gl, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor | KNX TH-UP gl, jet black RAL 9005 | KNX Temperature/Humidity Sensor | X2 | 211.93 |  |  |  | 4051996706229 | 90258040 | DE
70623 | KNX TH-UP gl, reinweiß RAL 9010 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor | KNX TH-UP gl, pure white RAL 9010 | KNX Temperature/Humidity Sensor | X2 | 211.93 |  |  |  | 4051996706236 | 90258040 | DE
70625 | KNX AQS/TH-UP gl, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Sensor CO2, Temperatur, Feuchte | KNX AQS/TH-UP gl, jet black RAL 9005 | KNX Sensor CO2, Temperature, Humidity | X2 | 340.34 |  |  |  | 4051996706250 | 90258040 | DE
70626 | KNX AQS/TH-UP gl, reinweiß RAL 9010 | KNX-Sensor CO2, Temperatur, Feuchte | KNX AQS/TH-UP gl, pure white RAL 9010 | KNX Sensor CO2, Temperature, Humidity | X2 | 340.34 |  |  |  | 4051996706267 | 90258040 | DE
70628 | KNX T-UP Touch, tiefschwarz RAL 9005 | Temperatursensor mit Touch-Tasten | KNX T-UP Touch, jet black RAL 9005 | Temperature Sensor with Touch Buttons | X2 | 234.45 |  |  |  | 4051996706281 | 90251900 | DE
70629 | KNX T-UP Touch, reinweiß RAL 9010 | Temperatursensor mit Touch-Tasten | KNX T-UP Touch, pure white RAL 9010 | Temperature Sensor with Touch Buttons | X2 | 234.45 |  |  |  | 4051996706298 | 90251900 | DE
70631 | KNX T-UP gl, tiefschwarz RAL 9005 | Temperatursensor | KNX T-UP gl, jet black RAL 9005 | Temperature Sensor | X2 | 201.68 |  |  |  | 4051996706311 | 90251900 | DE
70632 | KNX T-UP gl, reinweiß RAL 9010 | Temperatursensor | KNX T-UP gl, pure white RAL 9010 | Temperature Sensor | X2 | 201.68 |  |  |  | 4051996706328 | 90251900 | DE
70633 | KNX T-UP Touch CH, reinweiß RAL 9010 | Temperatursensor mit Touch-Tasten | KNX T-UP Touch CH, pure white RAL 9010 | Temperature Sensor with Touch Buttons | X2 | 234.45 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996706335 | 90251900 | DE
70634 | KNX T-UP Touch CH, tiefschwarz RAL 9005 | Temperatursensor mit Touch-Tasten | KNX T-UP Touch CH, jet black RAL 9005 | KNX Temperature Sensor with Touch Buttons | X2 | 234.45 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996706342 | 90251900 | DE
70635 | KNX T-UP gl CH, reinweiß RAL 9010 | Temperatursensor | KNX T-UP gl CH, pure white RAL 9010 | Temperature Sensor | X2 | 201.68 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996706359 | 90251900 | DE
70636 | KNX T-UP gl CH, tiefschwarz RAL 9005 | Temperatursensor | KNX T-UP gl CH, jet black RAL 9005 | KNX Temperature Sensor | X2 | 201.68 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996706366 | 90271010 | DE
70637 | KNX TH-UP Touch CH, reinweiß RAL 9010 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor mit Touch-Tasten | KNX TH-UP Touch CH, pure white RAL 9010 | KNX Temperature/Humidity Sensor with Touch Buttons | X2 | 243.7 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706372 | 90258040 | DE
70638 | KNX TH-UP Touch CH, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor mit Touch-Tasten | KNX TH-UP Touch CH, jet black RAL 9005 | KNX Temperature/Humidity Sensor with Touch Buttons | X2 | 243.7 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706389 | 90258040 | DE
70639 | KNX AQS/TH-UP Touch CH, reinweiß RAL 9010 | KNX-Sensor CO2, Temp., Feuchte; mit Touch-Tasten | KNX AQS/TH-UP Touch CH, pure white RAL 9010 | KNX Sensor CO2, Temp., Humidity; Touch Buttons | X2 | 368.91 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706396 | 90258040 | DE
70643 | KNX AQS/TH-UP Touch CH, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Sensor CO2, Temp., Feuchte; mit Touch-Tasten | KNX AQS/TH-UP Touch CH, jet black RAL 9005 | KNX Sensor CO2, Temp., Humidity; Touch Buttons | X2 | 368.91 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706433 | 90258040 | DE
70644 | KNX TH-UP gl CH, reinweiß RAL 9010 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor | KNX TH-UP gl CH, pure white RAL 9010 | KNX Temperature/Humidity Sensor | X2 | 211.93 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706440 | 90258040 | DE
70645 | KNX TH-UP gl CH, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Temperatur-/Feuchtesensor | KNX TH-UP gl CH, jet black RAL 9005 | KNX Temperature/Humidity Sensor | X2 | 211.93 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706457 | 90258040 | DE
70646 | KNX AQS/TH-UP gl CH, reinweiß RAL 9010 | KNX-Sensor CO2, Temperatur, Feuchte | KNX AQS/TH-UP gl CH, pure white RAL 9010 | KNX Sensor CO2, Temperature, Humidity | X2 | 340.34 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706464 | 90258040 | DE
70647 | KNX AQS/TH-UP gl CH, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Sensor CO2, Temperatur, Feuchte | KNX AQS/TH-UP gl CH, jet black RAL 9005 | KNX Sensor CO2, Temperature, Humidity | X2 | 340.34 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051966706471 | 90258040 | DE
70659 | Intra-Sewi KNX T, reinweiß RAL 9010 | Einbau-Temperatursensor | Intra-Sewi KNX T, pure white RAL 9010 | Built-in Type Temperature Sensor | X2 | 160.5 |  | Nachfolger für 70660 | Replacement for 70660 | 4051996706595 | 90258040 | DE
70665 | Intra-Sewi KNX T, tiefschwarz RAL 9005 | Einbau-Temperatursensor | Intra-Sewi KNX T, jet black RAL 9005 | Built-in Type Temperature Sensor | X2 | 160.5 |  |  |  | 4051996706656 | 90258040 | DE
70666 | Intra-Sewi KNX TH, tiefschwarz RAL 9005 | Einbau-Sensor für Temperatur/Feuchtigkeit | Intra-Sewi KNX TH, jet black RAL 9005 | Built-in Type Sensor for Temperature/Humidity | X2 | 195.8 |  |  |  | 4051996706663 | 90258040 | DE
70669 | Intra-Sewi KNX TH, reinweiß RAL 9010 | Einbau-Sensor für Temperatur/Feuchtigkeit | Intra-Sewi KNX TH, pure white RAL 9010 | Built-in Type Sensor for Temperature/Humidity | X2 | 195.8 |  |  |  | 4051996706694 | 90258040 | DE
70671 | Intra-Sewi KNX L-Pr, reinweiß RAL 9010 | Einbau-Präsenzmelder mit Helligkeitssensor | Intra-Sewi KNX L-Pr, pure white RAL 9010 | Built-in Presence Detector with Brightness Sensor | X2 | 195.8 |  |  |  | 4051996706717 | 90258040 | DE
70672 | Intra-Sewi KNX L-Pr, tiefschwarz RAL 9005 | Einbau-Präsenzmelder mit Helligkeitssensor | Intra-Sewi KNX L-Pr, jet black RAL 9005 | Built-in Presence Detector with Brightness Sensor | X2 | 195.8 |  |  |  | 4051996706724 | 90258040 | DE
70681 | Intra-Sewi KNX TH-L-Pr, reinweiß RAL 9010 | Einbau-Präsenz-, Helligkeits- & Raumklimasensor | Intra-Sewi KNX TH-L-Pr, pure white RAL 9010 | Built-in Presence, Brightness & Climate Sensor | X2 | 235.29 |  |  |  | 4051996706816 | 90258040 | DE
70682 | Intra-Sewi KNX TH-L-Pr, tiefschwarz RAL 9005 | Einbau-Präsenz-, Helligkeits- & Raumklimasensor | Intra-Sewi KNX TH-L-Pr, jet black RAL 9005 | Built-in Presence, Brightness & Climate Sensor | X2 | 235.29 |  |  |  | 4051996706823 | 90258040 | DE
70697 | Sewi KNX AQS/TH-D, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Sensor CO2, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck | Sewi KNX AQS/TH-D, jet black RAL 9005 | KNX Sensor CO2, Temperature, Humidity, Pressure | X2 | 346.22 |  |  |  | 4051996706977 | 90258040 | DE
70698 | Sewi KNX TH L-Pr, tiefschwarz RAL 9005 | KNX-Sensor Temperat./Feuchte, Helligkeit, Präsenz | Sewi KNX TH L-Pr, jet black RAL 9005 | Temperature, Humidity, Brightness, Presence | X2 | 272.27 |  |  |  | 4051996706984 | 90258040 | DE
70699 | Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr, tiefschwarz RAL 9005 | CO2, Temp./Feuchte, Druck, Helligkeit, Präsenz | Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr, jet black RAL 9005 | CO2, Temp., Humidity, Pressure, Brightn., Presence | X2 | 380.67 |  |  |  | 4051996706991 | 90258040 | DE
70711 | KNX RF-MSG-ST | Motorsteuergerät für KNX-Funk, 1 Antrieb | KNX RF-MSG-ST | Motor Control Unit for KNX Radio, 1 Drive | X2 | 174.79 |  |  |  | 4051996707110 | 85269200 | DE
70747 | Remo KNX RF | Funkfernbedienung für KNX RF | Remo KNX RF | Radio Remote Control for KNX RF | X2 | 317.65 |  |  |  | 4051996707479 | 85269200 | DE
70800 | Cala Touch KNX T 3.x, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller mit Temperatursensor | Cala Touch KNX T 3.x, pure white RAL 9010 | Room Controller with Temperature Sensor | X2 | 296.64 |  |  |  | 4051996708001 | 85176200 | DE
70801 | Cala Touch KNX T 3.x CH, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller mit Temperatursensor | Cala Touch KNX T 3.x CH, pure white RAL 9010 | Room Controller with Temperature Sensor | X2 | 296.64 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708018 | 85176200 | DE
70802 | Cala Touch KNX T 3.x, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller mit Temperatursensor | Cala Touch KNX T 3.x, jet black RAL 9005 | Room Controller with Temperature Sensor | X2 | 296.64 |  |  |  | 4051996708025 | 85176200 | DE
70803 | Cala Touch KNX T 3.x CH, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller mit Temperatursensor | Cala Touch KNX T 3.x CH, jet black RAL 9005 | Room Controller with Temperature Sensor | X2 | 296.64 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708032 | 85176200 | DE
70810 | Cala Touch KNX TH 3.x, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller mit Temperatur-/Feuchtesensor | Cala Touch KNX TH 3.x, pure white RAL 9010 | Room Controller with Temperature/Humidity Sensor | X2 | 321.01 |  |  |  | 4051996708100 | 85176200 | DE
70811 | Cala Touch KNX TH 3.x CH, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller mit Temperatur-/Feuchtesensor | Cala Touch KNX TH 3.x CH, pure white RAL 9010 | Room Controller with Temperature/Humidity Sensor | X2 | 321.01 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708117 | 85176200 | DE
70812 | Cala Touch KNX TH 3.x, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller mit Temperatur-/Feuchtesensor | Cala Touch KNX TH 3.x, jet black RAL 9005 | Room Controller with Temperature/Humidity Sensor | X2 | 321.01 |  |  |  | 4051996708124 | 85176200 | DE
70813 | Cala Touch KNX TH 3.x CH, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller mit Temperatur-/Feuchtesensor | Cala Touch KNX TH 3.x CH, jet black RAL 9005 | Room Controller with Temperature/Humidity Sensor | X2 | 321.01 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708131 | 85176200 | DE
70820 | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller, CO2-/Temperatur-/ Feuchtesensor | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x, pure white RAL 9010 | Room Controller, CO2/Temperature/Humidity Sensor | X2 | 462.1 |  |  |  | 4051996708209 | 85176200 | DE
70821 | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x CH, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller, CO2-/Temperatur-/ Feuchtesensor | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x CH, pure white RAL 9010 | Room Controller, CO2/Temperature/Humidity Sensor | X2 | 462.1 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708216 | 85176200 | DE
70822 | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller, CO2-/Temperatur-/ Feuchtesensor | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x, jet black RAL 9005 | Room Controller, CO2/Temperature/Humidity Sensor | X2 | 462.1 |  |  |  | 4051996708223 | 85176200 | DE
70823 | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x CH, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller, CO2-/Temperatur-/ Feuchtesensor | Cala Touch KNX AQS/TH 3.x CH, jet black RAL 9005 | Room Controller, CO2/Temperature/Humidity Sensor | X2 | 462.1 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708230 | 85176200 | DE
70850 | KNX T-L-Pr-UP Touch, reinweiß RAL 9010 | Präsenz-, Helligkeits- und Temperatursensor | KNX T-L-Pr-UP Touch, pure white RAL 9010 | Presence, Brightness and Temperature Sensor | X2 | 248.74 |  |  |  | 4051996708506 | 90259000 | DE
70851 | KNX T-L-Pr-UP Touch CH, reinweiß RAL 9010 | Präsenz-, Helligkeits- und Temperatursensor | KNX T-L-Pr-UP Touch CH, pure white RAL 9010 | Presence, Brightness and Temperature Sensor | X2 | 248.74 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708513 | 90259000 | DE
70852 | KNX T-L-Pr-UP Touch, tiefschwarz RAL 9005 | Präsenz-, Helligkeits- und Temperatursensor | KNX T-L-Pr-UP Touch, jet black RAL 9005 | Presence, Brightness and Temperature Sensor | X2 | 248.74 |  |  |  | 4051996708520 | 90259000 | DE
70853 | KNX T-L-Pr-UP Touch CH, tiefschwarz RAL 9005 | Präsenz-, Helligkeits- und Temperatursensor | KNX T-L-Pr-UP Touch CH, jet black RAL 9005 | Presence, Brightness and Temperature Sensor | X2 | 248.74 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708537 | 90259000 | DE
70860 | Cala KNX M1-T, reinweiß RAL 9010 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M1-T, Reinweiß RAL 9010 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 163.36 |  |  |  | 4051996708605 | 85176200 | DE
70861 | Cala KNX M1-T CH, reinweiß RAL 9010 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M1-T CH, pure white RAL 9010 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 163.36 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708612 | 85176200 | DE
70862 | Cala KNX M1-T, tiefschwarz RAL 9005 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M1-T, jet black RAL 9005 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 163.36 |  |  |  | 4051996708629 | 85176200 | DE
70863 | Cala KNX M1-T CH, tiefschwarz RAL 9005 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M1-T CH, jet black RAL 9005 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 163.36 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708636 | 85176200 | DE
70870 | Cala KNX M2-T, reinweiß RAL 9010 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M2-T, pure white RAL 9010 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 175.63 |  |  |  | 4051996708704 | 85176200 | DE
70871 | Cala KNX M2-T CH, reinweiß RAL 9010 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M2-T CH, pure white RAL 9010 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 175.63 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708711 | 85176200 | DE
70872 | Cala KNX M2-T, tiefschwarz RAL 9005 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M2-T, jet black RAL 9005 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 175.63 |  |  |  | 4051996708728 | 85176200 | DE
70873 | Cala KNX M2-T CH, tiefschwarz RAL 9005 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M2-T CH, jet black RAL 9005 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 175.63 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708735 | 85176200 | DE
70880 | Cala KNX M4-T, reinweiß RAL 9010 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M4-T, pure white RAL 9010 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 187.06 |  |  |  | 4051996708803 | 85176200 | DE
70881 | Cala KNX M4-T CH, reinweiß RAL 9010 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M4-T CH, pure white RAL 9010 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 187.06 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708810 | 85176200 | DE
70882 | Cala KNX M4-T, tiefschwarz RAL 9005 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M4-T, jet black RAL 9005 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 187.06 |  |  |  | 4051996708827 | 85176200 | DE
70883 | Cala KNX M4-T CH, tiefschwarz RAL 9005 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | Cala KNX M4-T CH, jet black RAL 9005 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 187.06 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708834 | 85176200 | DE
70890 | Cala KNX MultiTouch T Light/Blind, weiß RAL 9010 | Taster für Licht, Sonnenschutz, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Blind, white RAL 9010 | Button for Light, Solar Protection, Temperature | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996708902 | 85176200 | DE
70891 | Cala KNX MultiTouch T Light/Blind CH, weiß RAL9010 | Taster für Licht, Sonnenschutz, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Blind CH, white RAL9010 | Button for Light, Solar Protection, Temperature | X2 | 241.18 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708919 | 85176200 | DE
70892 | Cala KNX MultiTouch T Light/Blind, schwarz RAL9005 | Taster für Licht, Sonnenschutz, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Blind, black RAL9005 | Button for Light, Solar Protection, Temperature | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996708926 | 85176200 | DE
70893 | Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH, schwarz RAL 9005 | Taster für Licht, Sonnenschutz, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH,black 9005 | Button for Light, Solar Protection, Temperature | X2 | 241.18 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996708933 | 85176200 | DE
70900 | Suntracer KNX pro | Wetterstation | Suntracer KNX pro | Weather Station | X2 | 1968.07 |  |  |  | 4051996709008 | 90158020 | DE
70950 | Cala KNX MultiTouch T Light, weiß RAL 9010 | Taster für Licht, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light, white RAL 9010 | Button for Light, Temperature | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996709503 | 85176200 | DE
70951 | Cala KNX MultiTouch T Light CH, weiß RAL 9010 | Taster für Licht, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light CH, white RAL 9010 | Button for Light, Temperature | X2 | 241.18 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709510 | 85176200 | DE
70952 | Cala KNX MultiTouch T Light, schwarz RAL 9005 | Taster für Licht, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light, black RAL 9005 | Button for Light, Temperature | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996709527 | 85176200 | DE
70953 | Cala KNX MultiTouch T Light CH, schwarz RAL 9005 | Taster für Licht, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH,black 9005 | Button for Light, Solar Protection, Temperature | X2 | 241.18 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709534 | 85176200 | DE
70960 | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes, weiß RAL 9010 | Taster für Licht, 3 Szenen, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes, white RAL 9010 | Button for Light, 3 Scenes, Temperature | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996709602 | 85176200 | DE
70961 | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH, weiß 9010 | Taster für Licht, 3 Szenen, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH, white 9010 | Button for Light, 3 Scenes, Temperature | X2 | 241.18 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709619 | 85176200 | DE
70962 | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes, schwarz 9005 | Taster für Licht, 3 Szenen, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes, black RAL9005 | Button for Light, 3 Scenes, Temperature | X2 | 241.18 |  |  |  | 4051996709626 | 85176200 | DE
70963 | Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH, schwarz 9005 | Taster für Licht, 3 Szenen, Temperatur | Cala KNX MultiTouch T Light CH, black RAL 9005 | Button for Light, Temperature | X2 | 241.18 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709633 | 85176200 | DE
70970 | KNX VOC/TH-UP Touch, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller, Mischgas/Temperatur/Feuchte | KNX VOC/TH-UP Touch, pure white RAL 9010 | Room Controller, Mixed Gas/ Temperature/Humidity | X2 | 368.91 |  |  |  | 4051996709701 | 90258040 | DE
70972 | KNX VOC/TH-UP Touch CH, reinweiß RAL 9010 | Raum-Controller, Mischgas/Temperatur/Feuchte | KNX VOC/TH-UP Touch CH, pure white RAL 9010 | Room Controller, Mixed Gas/ Temperature/Humidity | X2 | 368.91 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709725 | 90258040 | DE
70973 | KNX VOC/TH-UP Touch, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller, Mischgas/Temperatur/Feuchte | KNX VOC/TH-UP Touch, jet black RAL 9005 | Room Controller, Mixed Gas/ Temperature/Humidity | X2 | 368.91 |  |  |  | 4051996709732 | 90258040 | DE
70974 | KNX VOC/TH-UP Touch CH, tiefschwarz RAL 9005 | Raum-Controller, Mischgas/Temperatur/Feuchte | KNX VOC/TH-UP Touch CH, jet black RAL 9005 | Room Controller, Mixed Gas/ Temperature/Humidity | X2 | 368.91 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709749 | 90258040 | DE
70981 | Cala KNX T 101 CH, weiß RAL9010 | Raumtemperatur-Regler | Cala KNX T 101 CH, white RAL 9010 | Room Temperature Controller | X2 | 169.75 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709817 | 90321020 | DE
70983 | Cala KNX T 101 CH, schwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler | Cala KNX T 101 CH, black RAL 9005 | Room Temperature Controller | X2 | 169.75 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709831 | 90321020 | DE
70990 | Cala KNX T 201 Sunblind, weiß RAL 9010 | Raumtemperatur-Regler und Taster für Sonnenschutz | Cala KNX T 201 Sunblind, white RAL 9010 | Temperature Controller, Button for Shading | X2 | 187.06 |  |  |  | 4051996709909 | 85176200 | DE
70991 | Cala KNX T 201 Sunblind CH, weiß RAL 9010 | Raumtemperatur-Regler und Taster für Sonnenschutz | Cala KNX T 201 Sunblind CH, white RAL 9010 | Temperature Controller, Button for Shading | X2 | 187.06 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709916 | 85176200 | DE
70992 | Cala KNX T 201 Sunblind, schwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler und Taster für Sonnenschutz | Cala KNX T 201 Sunblind, black RAL 9005 | Temperature Controller, Button for Shading | X2 | 187.06 |  |  |  | 4051996709923 | 85176200 | DE
70993 | Cala KNX T 201 Sunblind CH, schwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler und Taster für Sonnenschutz | Cala KNX T 201 Sunblind CH, black 9005 | Temperature Controller, Button for Shading | X2 | 187.06 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996709930 | 85176200 | DE
71050 | Cala KNX T 202 Sunblind, weiß RAL 9010 | Raumtemperatur-Regler, Taster für 2x Sonnenschutz | Cala KNX T 202 Sunblind, white RAL 9010 | Temperature Controller, Button for 2x Shading | X2 | 211.68 |  |  |  | 4051996710509 | 85176200 | DE
71051 | Cala KNX T 202 Sunblind CH, weiß RAL 9010 | Raumtemperatur-Regler, Taster für 2x Sonnenschutz | Cala KNX T 202 Sunblind CH, white 9010 | Temperature Controller, Button for 2x Shading | X2 | 211.68 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996710516 | 85176200 | DE
71052 | Cala KNX T 202 Sunblind, schwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler, Taster für 2x Sonnenschutz | Cala KNX T 202 Sunblind, black RAL 9005 | Temperature Controller, Button for 2x Shading | X2 | 211.68 |  |  |  | 4051996710523 | 85176200 | DE
71053 | Cala KNX T 202 Sunblind CH, schwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler, Taster für 2x Sonnenschutz | Cala KNX T 202 Sunblind CH, black RAL 9005 | Temperature Controller, Button for 2x Shading | X2 | 211.68 |  | für schweizer Installations-System | for Swiss installation system | 4051996710530 | 85176200 | DE
71200 | CasaConnect KNX | Gebäudezentrale | CasaConnect KNX | Building Control Centre | X2 | 1915.13 |  |  |  | 4051996712008 | 85371091 | DE
71230 | P04-KNX-GPS | Wetterstation | P04-KNX-GPS | Weather Station | X2 | 605.88 |  |  |  | 4051996712305 | 90158020 | DE
71235 | Windancer KNX | Wetterstation mit Schalen-Anemometer | Windancer KNX | Weather station with cup anemometer | X2 | 478.15 |  |  |  | 4051996712350 | 90158020 | DE
71236 | Windancer KNX-GPS | Wetterstation mit Schalen-Anemometer | Windancer KNX-GPS | Weather station with cup anemometer | X2 | 584.03 |  |  |  | 4051996712367 | 90158020 | DE
71256 | KNX Matter Server |  | KNX Matter Server |  | X2 | 999.16 |  |  |  | 4051996712565 | 85176990 | SI
71270 | Fabro KNX | Touchpanel | Fabro KNX | Touch Panel | X2 | 837.82 |  |  |  | 4051996712701 | 85176200 | DE
71280 | Nunio KNX M-T | Universal-Touch-Glastaster | Nunio KNX M-T | Universal Touch Glass Push-Button | X2 | 184.03 |  |  |  | 4051996712800 | 85176200 | DE
71240 | BX8 KNX | Erweiterung für Beschattungssteuerung | BX8 KNX | Blind Control Extension | X2 | 502.52 |  | neu | new | 4051996712404 | 85389091 | DE
71380 | Cala KNX IL, reinweiß RAL 9010 | Lichtsignal mit Ampelfunktion | Cala KNX IL, pure white RAL 9010 | Indicator Light Green/Yellow/Red | X2 | 122.69 |  |  |  | 4051996713807 | 85311030 | DE
71381 | Cala KNX IL CH, reinweiß RAL 9010 | Lichtsignal mit Ampelfunktion | Cala KNX IL CH, pure white RAL 9010 | Indicator Light Green/Yellow/Red | X2 | 122.69 |  |  |  | 4051996713814 | 85311030 | DE
71390 | Cala KNX IL CO2, reinweiß RAL 9010 | CO2-Ampel zur Luftqualitätsanzeige, mit Sensor | Cala KNX IL CO2, pure white RAL 9010 | CO2 Indicator Light for Air Quality, with Sensor | X2 | 242.86 |  |  |  | 4051996713906 | 85311030 | DE
71391 | Cala KNX IL CO2 CH, reinweiß RAL 9010 | CO2-Ampel zur Luftqualitätsanzeige, mit Sensor | Cala KNX IL CO2 CH, pure white RAL 9010 | CO2 Indicator Light for Air Quality, with Sensor | X2 | 242.86 |  |  |  | 4051996713913 | 85311030 | DE
71420 | Sewi KNX AQS/TH L-Pr light, weiß RAL 9002/9003 | CO2, Temperatur, Feuchte, Helligkeit, Präsenz | Sewi KNX AQS/TH L-Pr light, white RAL 9002/9003 | CO2, Temperature, Humidity, Brightn., Presence | X2 | 354.62 |  |  |  | 4051996714200 | 90258040 | DE
71422 | Sewi KNX AQS/TH L-Pr light, tiefschwarz RAL 9005 | CO2, Temperatur, Feuchte, Helligkeit, Präsenz | Sewi KNX AQS/TH L-Pr light, jet black RAL 9005 | CO2, Temperature, Humidity, Brightn., Presence | X2 | 354.62 |  |  |  | 4051996714224 | 90258040 | DE
70653 | KNX eTR 101, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Regler | KNX eTR 101, signal white RAL 9003 | Room Temperature Controller | X2 | 133.61 |  | Nachfolger für 70650 | Replacement for 70650 | 4051996706533 | 90321020 | DE
70654 | KNX eTR 101, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler | KNX eTR 101, jet black RAL 9005 | Room Temperature Controller | X2 | 133.61 |  | Nachfolger für 70651 | Replacement for 70651 | 4051996706540 | 90321020 | DE
71093 | KNX eTR 201 Sunblind, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, Sonnenschutz | KNX eTR 201 Sunblind, white RAL 9003 | Button for Temperature Control, Solar Protection | X2 | 150.42 |  | Nachfolger für 71090 | Replacement for 71090 | 4051996710936 | 85176200 | DE
71094 | KNX eTR 201 Sunblind, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, Sonnenschutz | KNX eTR 201 Sunblind, black RAL 9005 | Button for Temperature Control, Solar Protection | X2 | 150.42 |  | Nachfolger für 71092 | Replacement for 71092 | 4051996710943 | 85176200 | DE
71103 | KNX eTR 202 Sunblind, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, 2x Sonnenschutz | KNX eTR 202 Sunblind, white RAL 9003 | Button for Temperature, 2x Solar Protection | X2 | 155.46 |  | Nachfolger für 71100 | Replacement for 71100 | 4051996711032 | 85176200 | DE
71104 | KNX eTR 202 Sunblind, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, 2x Sonnenschutz | KNX eTR 202 Sunblind, black RAL 9005 | Button for Temperature, 2x Solar Protection | X2 | 155.46 |  | Nachfolger für 71102 | Replacement for 71102 | 4051996711049 | 85176200 | DE
71113 | KNX eTR M1, signalweiß RAL 9003 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M1, signal white RAL 9003 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 126.89 |  | Nachfolger für 71110 | Replacement for 71110 | 4051996711131 | 85176200 | DE
71114 | KNX eTR M1, tiefschwarz RAL 9005 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M1, jet black RAL 9005 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 126.89 |  | Nachfolger für 71112 | Replacement for 71112 | 4051996711148 | 85176200 | DE
71123 | KNX eTR M2, signalweiß RAL 9003 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M2, signal white RAL 9003 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 131.93 |  | Nachfolger für 71120 | Replacement for 71120 | 4051996711230 | 85176200 | DE
71124 | KNX eTR M2, tiefschwarz RAL 9005 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M2, jet black RAL 9005 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 131.93 |  | Nachfolger für 71122 | Replacement for 71122 | 4051996711247 | 85176200 | DE
71133 | KNX eTR M4, signalweiß RAL 9003 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M4, signal white RAL 9003 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 139.16 |  | Nachfolger für 71130 | Replacement for 71130 | 4051996711339 | 85176200 | DE
71134 | KNX eTR M4, tiefschwarz RAL 9005 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M4, jet black RAL 9005 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 139.16 |  | Nachfolger für 71132 | Replacement for 71132 | 4051996711346 | 85176200 | DE
71163 | KNX eTR 205 Light, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, Licht | KNX eTR 205 Light, white RAL 9003 | Button for Temperature Control, Light | X2 | 150.42 |  | Nachfolger für 71160 | Replacement for 71160 | 4051996711636 | 85176200 | DE
71164 | KNX eTR 205 Light, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, Licht | KNX eTR 205 Light, black RAL 9005 | Button for Temperature Control, Light | X2 | 150.42 |  | Nachfolger für 71162 | Replacement for 71162 | 4051996711643 | 85176200 | DE
71173 | KNX eTR 206 Light, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, 2x Licht | KNX eTR 206 Light, white RAL 9003 | Button for Temperature Control, 2x Light | X2 | 155.46 |  | Nachfolger für 71170 | Replacement for 71170 | 4051996711735 | 85176200 | DE
71174 | KNX eTR 206 Light, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, 2x Licht | KNX eTR 206 Light, black RAL 9005 | Button for Temperature Control, 2x Light | X2 | 155.46 |  | Nachfolger für 71172 | Replacement for 71172 | 4051996711742 | 85176200 | DE
71193 | KNX eTR 208 Light/Sunblind, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, Licht, Sonnenschutz | KNX eTR 208 Light/Sunblind, white RAL 9003 | Button for Temperature, Light, Solar Protection | X2 | 155.46 |  | Nachfolger für 71190 | Replacement for 71190 | 4051996711933 | 85176200 | DE
71194 | KNX eTR 208 Light/Sunblind, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, Licht, Sonnenschutz | KNX eTR 208 Light/Sunblind, black RAL 9005 | Button for Temperature, Light, Solar Protection | X2 | 155.46 |  | Nachfolger für 71192 | Replacement for 71192 | 4051996711940 | 85176200 | DE
71303 | KNX eTR gl, signalweiß RAL 9003 | Temperatursensor mit automatischer Regelung | KNX eTR gl, signal white RAL 9003 | Temperature Sensor with Automatic Control | X2 | 121.01 |  | Nachfolger für 71300 | Replacement for 71300 | 4051996713036 | 90321020 | DE
71304 | KNX eTR gl, tiefschwarz RAL 9005 | Temperatursensor mit automatischer Regelung | KNX eTR gl, jet black RAL 9005 | Temperature Sensor with Automatic Control | X2 | 121.01 |  | Nachfolger für 71302 | Replacement for 71302 | 4051996713043 | 90321020 | DE
71313 | KNX eTR 101-BA2, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Regler mit 2 Binär/Analog-Eingängen | KNX eTR 101-BA2, signal white RAL 9003 | Room Temperature Controller with 2 A/D Inputs | X2 | 138.32 |  | Nachfolger für 71310 | Replacement for 71310 | 4051996713135 | 90321020 | DE
71314 | KNX eTR 101-BA2, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler mit 2 Binär/Analog-Eingängen | KNX eTR 101-BA2, jet black RAL 9005 | Room Temperature Controller with 2 A/D Inputs | X2 | 138.32 |  | Nachfolger für 71312 | Replacement for 71312 | 4051996713142 | 90321020 | DE
71323 | KNX eTR 102 FC, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Regler für Fan-Coil-Klimatisierung | KNX eTR 102 FC, signal white RAL 9003 | Room Temperature Controller for Fan Coil A/C | X2 | 139.16 |  | Nachfolger für 71320 | Replacement for 71320 | 4051996713234 | 90321020 | DE
71324 | KNX eTR 102 FC, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler für Fan-Coil-Klimatisierung | KNX eTR 102 FC, jet black RAL 9005 | Room Temperature Controller for Fan Coil A/C | X2 | 139.16 |  | Nachfolger für 71322 | Replacement for 71322 | 4051996713241 | 90321020 | DE
30184 | eTR 101 Modbus, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Bediengerät | eTR 101 Modbus, signal white RAL 9003 | Room Temperature Control Unit | X1 | 119.33 |  | Nachfolger für 30180 | Replacement for 30180 | 4051996301844 | 90258040 | DE
30185 | eTR 101 Modbus, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Bediengerät | eTR 101 Modbus, jet black RAL 9005 | Room Temperature Control Unit | X1 | 119.33 |  | Nachfolger für 30181 | Replacement for 30181 | 4051996301851 | 90258040 | DE
71330 | KNX eTR DND/MUR Switch, signalweiß RAL 9003 | Schalter für Zimmerservice | KNX eTR DND/MUR Switch, signal white RAL 9003 | Switch for Room Service | X2 | 132.86 |  | neu | new | 4051996713302 | 85176200 | DE
71332 | KNX eTR DND/MUR Switch, tiefschwarz RAL 9005 | Schalter für Zimmerservice | KNX eTR DND/MUR Switch, jet black RAL 9005 | Switch for Room Service | X2 | 132.86 |  | neu | new | 4051996713326 | 85176200 | DE
71334 | KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, signalweiß RAL 9003 | Anzeige für Zimmerservice und Türklingel | KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, signal white RAL 9003 | Signal for Room Service and Doorbell | X2 | 132.86 |  | neu | new | 4051996713340 | 85311030 | DE
71336 | KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, tiefschwarz RAL 9005 | Anzeige für Zimmerservice und Türklingel | KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, jet black RAL 9005 | Signal for Room Service and Doorbell | X2 | 132.86 |  | neu | new | 4051996713364 | 85311030 | DE
60555 | RF-VM | Funk-Lüftermodul | RF-VM | Radio Ventilation Module | X1 | 686.81 |  | Nachfolger für 60537 | Replacement for 60537 | 4051996605553 | 85389091 | DE
71800 | Cala 101 T KNX sec, weiß RAL 9010 | Raumtemperatur-Regler | Cala 101 T KNX sec, white RAL 9010 | Room Temperature Controller | X2 | 169.75 |  | Nachfolger für 70980 | Replacement for 70980 | 4051996718000 | 90321020 | DE
71802 | Cala 101 T KNX sec, schwarz RAL9005 | Raumtemperatur-Regler | Cala 101 T KNX sec, black RAL9005 | Room Temperature Controller | X2 | 169.75 |  | Nachfolger für 70982 | Replacement for 70982 | 4051996718024 | 90321020 | DE
60564 | RF-L PWM-ST | Funk-Dimmer Pulsweitenmodulation, ohne Zubehör | RF-L PWM-ST | Radio Dimmer Pulse-Width Modulation | X1 | 189.24 |  | neu | new | 4051996605645 | 85389091 | DE
60521 | Remo 8i | Funk-Fernbedienung | Remo 8i | Radio Remote Control | X1 | 180 |  | neu | new | 4051996605218 | 85269200 | DE
10156 | Solexa Home Steuerungs-Set | mit Wetterstation, Bedienteil, Basisstation | Solexa Home Control Set | with Weather Station, Operating Unit, Base Station | X1 | 790 |  | neu | new | 4051996101567 | 85371091 | DE
30192 | eTR Aufputzgehäuse, schwarz RAL 9005 | für Aufputz-Installation der Serie eTR | eTR Surface mount housing, black RAL9005 | for surface installation of the eTR series | X2 | 13.95 |  | neu | new | 4051996301929 | 85389099 | DE
70980 | Cala KNX T 101, weiß RAL 9010 | Raumtemperatur-Regler | Cala KNX T 101, white RAL 9010 | Room Temperature Controller | X2 | 169.75 |  | Auslaufartikel, Nachfolger: 71800 | Discontinued Item, replaced by: 71800 | 4051996709800 | 90321020 | DE
70982 | Cala KNX T 101, schwarz RAL9005 | Raumtemperatur-Regler | Cala KNX T 101, black RAL9005 | Room Temperature Controller | X2 | 169.75 |  | Auslaufartikel, Nachfolger: 71802 | Discontinued Item, replaced by: 71802 | 4051996709824 | 90321020 | DE
71090 | KNX eTR 201 Sunblind, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, Sonnenschutz | KNX eTR 201 Sunblind, white RAL 9003 | Button for Temperature Control, Solar Protection | X2 | 120.34 | 150.42 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71093 | Discontinued Item, replaced by: 71093 | 4051996710905 | 85176200 | DE
71092 | KNX eTR 201 Sunblind, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, Sonnenschutz | KNX eTR 201 Sunblind, black RAL 9005 | Button for Temperature Control, Solar Protection | X2 | 120.34 | 150.42 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71094 | Discontinued Item, replaced by: 71094 | 4051996710929 | 85176200 | DE
71100 | KNX eTR 202 Sunblind, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, 2x Sonnenschutz | KNX eTR 202 Sunblind, white RAL 9003 | Button for Temperature, 2x Solar Protection | X2 | 124.37 | 155.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71103 | Discontinued Item, replaced by: 71103 | 4051996711001 | 85176200 | DE
71102 | KNX eTR 202 Sunblind, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, 2x Sonnenschutz | KNX eTR 202 Sunblind, black RAL 9005 | Button for Temperature, 2x Solar Protection | X2 | 124.37 | 155.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71104 | Discontinued Item, replaced by: 71104 | 4051996711025 | 85176200 | DE
71110 | KNX eTR M1, signalweiß RAL 9003 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M1, signal white RAL 9003 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 101.51 | 126.89 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71113 | Discontinued Item, replaced by: 71113 | 4051996711100 | 85176200 | DE
71112 | KNX eTR M1, tiefschwarz RAL 9005 | Einfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M1, jet black RAL 9005 | 1-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 101.51 | 126.89 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71114 | Discontinued Item, replaced by: 71114 | 4051996711124 | 85176200 | DE
71120 | KNX eTR M2, signalweiß RAL 9003 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M2, signal white RAL 9003 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 105.54 | 131.93 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71123 | Discontinued Item, replaced by: 71123 | 4051996711209 | 85176200 | DE
71122 | KNX eTR M2, tiefschwarz RAL 9005 | Doppel-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M2, jet black RAL 9005 | 2-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 105.54 | 131.93 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71124 | Discontinued Item, replaced by: 71124 | 4051996711223 | 85176200 | DE
71130 | KNX eTR M4, signalweiß RAL 9003 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M4, signal white RAL 9003 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 111.33 | 139.16 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71133 | Discontinued Item, replaced by: 71133 | 4051996711308 | 85176200 | DE
71132 | KNX eTR M4, tiefschwarz RAL 9005 | Vierfach-Taster mit Temperatursensor | KNX eTR M4, jet black RAL 9005 | 4-gang Push Button with Temperature Sensor | X2 | 111.33 | 139.16 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71134 | Discontinued Item, replaced by: 71134 | 4051996711322 | 85176200 | DE
71160 | KNX eTR 205 Light, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, Licht | KNX eTR 205 Light, white RAL 9003 | Button for Temperature Control, Light | X2 | 120.34 | 150.42 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71163 | Discontinued Item, replaced by: 71163 | 4051996711605 | 85176200 | DE
71162 | KNX eTR 205 Light, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, Licht | KNX eTR 205 Light, black RAL 9005 | Button for Temperature Control, Light | X2 | 120.34 | 150.42 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71164 | Discontinued Item, replaced by: 71164 | 4051996711629 | 85176200 | DE
71170 | KNX eTR 206 Light, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, 2x Licht | KNX eTR 206 Light, white RAL 9003 | Button for Temperature Control, 2x Light | X2 | 124.37 | 155.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71173 | Discontinued Item, replaced by: 71173 | 4051996711704 | 85176200 | DE
71172 | KNX eTR 206 Light, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, 2x Licht | KNX eTR 206 Light, black RAL 9005 | Button for Temperature Control, 2x Light | X2 | 124.37 | 155.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71174 | Discontinued Item, replaced by: 71174 | 4051996711728 | 85176200 | DE
71190 | KNX eTR 208 Light/Sunblind, weiß RAL 9003 | Taster für Temperaturregelung, Licht, Sonnenschutz | KNX eTR 208 Light/Sunblind, white RAL 9003 | Button for Temperature, Light, Solar Protection | X2 | 124.37 | 155.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71193 | Discontinued Item, replaced by: 71193 | 4051996711902 | 85176200 | DE
71192 | KNX eTR 208 Light/Sunblind, schwarz RAL 9005 | Taster für Temperaturregelung, Licht, Sonnenschutz | KNX eTR 208 Light/Sunblind, black RAL 9005 | Button for Temperature, Light, Solar Protection | X2 | 124.37 | 155.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71194 | Discontinued Item, replaced by: 71194 | 4051996711926 | 85176200 | DE
71300 | KNX eTR gl, signalweiß RAL 9003 | Temperatursensor mit automatischer Regelung | KNX eTR gl, signal white RAL 9003 | Temperature Sensor with Automatic Control | X2 | 96.81 | 121.01 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71303 | Discontinued Item, replaced by: 71303 | 4051996713005 | 90321020 | DE
71302 | KNX eTR gl, tiefschwarz RAL 9005 | Temperatursensor mit automatischer Regelung | KNX eTR gl, jet black RAL 9005 | Temperature Sensor with Automatic Control | X2 | 96.81 | 121.01 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71304 | Discontinued Item, replaced by: 71304 | 4051996713029 | 90321020 | DE
71310 | KNX eTR 101-BA2, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Regler mit 2 Binär/Analog-Eingängen | KNX eTR 101-BA2, signal white RAL 9003 | Room Temperature Controller with 2 A/D Inputs | X2 | 110.66 | 138.32 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71313 | Discontinued Item, replaced by: 71313 | 4051996713104 | 90321020 | DE
71312 | KNX eTR 101-BA2, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler mit 2 Binär/Analog-Eingängen | KNX eTR 101-BA2, jet black RAL 9005 | Room Temperature Controller with 2 A/D Inputs | X2 | 110.66 | 138.32 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71314 | Discontinued Item, replaced by: 71314 | 4051996713128 | 90321020 | DE
71320 | KNX eTR 102 FC, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Regler für Fan-Coil-Klimatisierung | KNX eTR 102 FC, signal white RAL 9003 | Room Temperature Controller for Fan Coil A/C | X2 | 111.33 | 139.16 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71323 | Discontinued Item, replaced by: 71323 | 4051996713203 | 90321020 | DE
30181 | eTR 101 Modbus, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Bediengerät | eTR 101 Modbus, jet black RAL 9005 | Room Temperature Control Unit | X1 | 95.46 | 119.33 | Auslaufartikel, Nachfolger: 30185 | Discontinued Item, replaced by: 30185 | 4051996301813 | 90258040 | DE
60194 | WS1 Style-4 PF, weiß | Gebäudesteuerung für 4 Antriebe potenzialfrei | WS1 Style-4 PF, white | Building Control System for 4 Drives potential-free | X1 | 1782.27 |  | Auslaufartikel | Discontinued Item | 4051996601944 | 85371091 | DE
60214 | WS1000 Style-10 PF, weiß | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe potenzialfrei | WS1000 Style-10 PF, white | Control System for 10 Drives potentiel-free | X1 | 3392.52 |  | Auslaufartikel | Discontinued Item | 4051996602149 | 85371091 | DE
60246 | WS1000 Connect-10 PF | Gebäudesteuerung für 10 Antriebe, potenzialfrei | WS1000 Connect-10 PF | Building Control System for 10 Drives, potential-free | X1 | 3443.7 |  | Auslaufartikel | Discontinued Item | 4051996602460 | 85371091 | DE
10111 | Ersatz-Bedienteil Solexa/Arexa, weiß | für 10110/10115 | Spare Operating Unit Solexa/Arexa, white | for 10110/10115 | X1 | 212.45 |  | Ersatzteil | Replacement part | 4051996101116 | 85269200 | DE
10112 | Ersatz-Wetterstation Solexa | für 10110/10130/10131 | Spare Weather Station Solexa | for 10110/10130/10131 | X1 | 203.07 |  | Ersatzteil | Replacement part | 4051996101123 | 85371010 | DE
10116 | Ersatz-Wetterstation Arexa | für 10115/10133/10134 | Spare Weather Station Arexa | for 10115/10133/10134 | X1 | 203.07 |  | Ersatzteil | Replacement part | 4051996101161 | 85371010 | DE
10121 | Ersatz-Bedienteil Solexa/Arexa, aluminiumfarben | für 10130/10133 | Spare Operating Unit Solexa/Arexa, alu-coloured | for 10130/10133 | X1 | 243.4 |  | Ersatzteil | Replacement part | 4051996101215 | 85269200 | DE
10122 | Ersatz-Bedienteil Solexa/Arexa, perldunkelgrau | für 10131/10134 | Spare Operating Unit Solexa/Arexa, pearl dark grey | for 10131/10134 | X1 | 243.4 |  | Ersatzteil | Replacement part | 4051996101222 | 85269200 | DE
10148 | Ersatz-Wetterstation Solexa II | für 10150 | Spare Weather Station Solexa II | for 10150 | X1 | 362.44 |  | Ersatzteil | Replacement part | 4051996101482 | 85371010 | DE

## Inaktiv ¦ Inactive (DE, EN)
Artikelnr. Item number | Artikelbezeichnung Deutsch | Artikelbezeichnung 2 Deutsch | Item name English | Item description English | Preisgruppe Price Group | empf. VK exkl. MwSt. Retail price exclusive VAT | Anmerkung Deutsch | Explanatory note English | GTIN
Artikel seit kurzem nicht mehr erhältlich. Items recently no longer available. Version 14.08.2025
60534 | RF-Relais-UP | Funk-Relais potenzialfrei | RF-Relay-UP | Radio Relay, potential-free | X1 | 166.39 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996605348
60541 | RF-MSG-DST | Funk-Motorsteuergerät, 1 Antrieb, 230 V-Ausgang | RF-MSG-DST | Radio Motor Control Unit for 1 drive, 230 V output | X1 | 203.36 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996605416
70580 | KNX DALI L4 bc 16 A | Aktor für DALI-Lichtsteuerung, 4 Ausgänge | KNX DALI L4 bc 16 A | Actuator for DALI Light Control, 4 Outputs | X2 | 346.22 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996705802
70713 | KNX RF-MSG2-DST | Motorsteuergerät für KNX-Funk für 2 Antriebe | KNX RF-MSG2-DST | Motor Control Unit for KNX Radio for 2 Drives | X2 | 240.34 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996707134
70715 | KNX RF S1R-B2 compact | Multifunktionaler Funk-Aktor, 2 Binäreingänge | KNX RF S1R-B2 compact | Multifunctional Radio Actuator, 2 Binary Inputs | X2 | 163.36 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996707158
60547 | RF-L-UP 1-10 V | Funk-Dimmer für Vorschaltgeräte | RF-L-UP 1-10 V | Radio Dimmer for Electronic Ballasts | X1 | 181.51 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996605478
60561 | RF-L-DST 1-10 V | Funk-Dimmer für Vorschaltgeräte | RF-L-DST 1-10 V | Radio Dimmer for Electronic Ballasts | X1 | 184.03 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996605614
70538 | KNX S2-B6-AP | Aktor mit 2 Multifunktions-Ausgängen, 6 Eingängen | KNX S2-B6-AP | Actuator with 2 Multifunctional Outputs, 6 Inputs | X2 | 235.97 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996705383
70570 | KNX R8 16 A | Aktor mit 8 potenzialfreien Schaltausgängen | KNX R8 16 A | Actuator with 8 Potential-Free Switching Outputs | X2 | 310.84 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996705703
70571 | KNX R4 16 A | Aktor mit 4 potenzialfreien Schaltausgängen | KNX R4 16 A | Actuator with 4 Potential-Free Switching Outputs | X2 | 198.32 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996705710
70720 | KNX RF R1-B2 compact 16 A | Funk-Aktor mit 1 potenzialfreien Schaltausgang | KNX RF R1-B2 compact 16 A | Radio Actuator, 1 Potential-Free Switching Output | X2 | 163.36 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996707202
10154 | SOL | WLAN-Schnittstelle für Solexa II | SOL | Wi-Fi Interface for Solexa II | X1 | 264.71 | Wird nicht mehr hergestellt. Restbestand vorhanden | Is no longer produced. Remaining stock | 4051996101543
701 | PS8A | Auswerteeinheit für Wetterdaten | PS8A | Evaluation Unit for weather data | X1 | 1156.3 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996007012
30510 | T-KTY82-UP, weiß | Ersatz-Temperatursensor für PS8A | T-KTY82-UP, white | Replacement Temperature Sensor for PS8A | X1 | 25 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996305101
60533 | RF-MSG-PF | Funk-Motorsteuergerät, 1 Antrieb, potenzialfrei | RF-MSG-PF | Radio Motor Control Unit, 1 drive, potential-free | X1 | 181.51 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605331
70454 | MSG1 compact | 230 V AC-Motorsteuergerät, Ansteuerung 8-28 V | MSG1 compact | 230 V Motor Control Unit, control 8-28 V | X1 | 94.12 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996704546
60532 | RF-MSG | Funk-Motorsteuergerät, 1 Antrieb, 230 V | RF-MSG | Radio Motor Control Unit, 1 drive, 230 V | X1 | 181.51 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605324
60536 | RF-Relais-ST IP53 | Funk-Relais 230 V, Steckergehäuse | RF-Relay-ST IP53 | Radio Relay 230 V, Plug housing | X1 | 175.63 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605362
60568 | RF-Relais-ST IP54 | Funk-Relais 230 V, Steckergehäuse | RF-Relay-ST IP54 | Radio Relay 230 V, Plug housing | X1 | 175.63 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605683
60542 | RF-MSG2-DST | Funk-Motorsteuergerät, 2 Antriebe | RF-MSG2-DST | Radio Motor Control Unit for 2 Drives | X1 | 254.62 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605423
60545 | RF-L LED-ST IP53 | Funk-Dimmer für LED | RF-L LED-ST IP53 | Radio Dimmer for LED | X1 | 194.96 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605454
60557 | RF-L LED-ST IP54 | Funk-Dimmer für LED | RF-L LED-ST IP54 | Radio Dimmer for LED | X1 | 194.96 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605577
60546 | RF-HE-ST IP53 | Funk-Heizungsmodul | RF-HE-ST IP53 | Wireless heating module | X1 | 211.93 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605461
60569 | RF-HE-ST IP54 | Funk-Heizungsmodul | RF-HE-ST IP54 | Wireless heating module | X1 | 211.93 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996605690
70143 | KNX PS640 USB | KNX-Spannungsversorgung mit USB-Schnittstelle | KNX PS640 USB | KNX Power Supply Unit with USB Connector | X2 | 495.8 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996701439
70144 | KNX PS640+USB | KNX-Spannungsversorgung mit Busfunktionen und USB | KNX PS640+USB | KNX Power Supply Unit with Bus Functions and USB | X2 | 588.99 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996701446
70142 | KNX PS640-IP | KNX-Spannungsversorgung mit Router | KNX PS640-IP | KNX Power Supply Unit with Router | X2 | 812.27 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996701422
70145 | KNX PS640+IP | KNX-Spannungsversorgung mit Busfunktionen, Router | KNX PS640+IP | KNX Power Supply Unit w. Bus Functions and Router | X2 | 864.54 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996701453
70453 | IMSG 230 compact | 230 V AC-Motorsteuergerät, Ansteuerung 230 V | IMSG 230 compact | 230 V Motor Control Unit, control 230 V | X1 | 94.12 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996704539
70455 | IMSG-UC-2H | Motorsteuergerät für 2 Antriebe und 2 Handtaster | IMSG-UC-2H | Motor Control Unit, 2 drives and 2 buttons | X1 | 168.91 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996704553
70456 | IMSG-UC-4H | Motorsteuergerät für 4 Antriebe und 4 Handtaster | IMSG-UC-4H | Motor Control Unit, 4 drives and 4 buttons | X1 | 254.62 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996704560
70532 | KNX S1-B2 230 V | KNX-Aktor, 1 Multifunktions-Ausg., 2 Eingänge | KNX S1-B2 230 V | KNX Actuator, 1 Multifunctional OUT, 2 Inputs | X2 | 255.46 | Vorübergehend nicht lieferbar, Nachfolger geplant | Temporarily unavailable, successor planned | 4051996705321
70650 | KNX eTR 101, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Regler | KNX eTR 101, signal white RAL 9003 | Room Temperature Controller | X2 | 106.89 | Auslaufartikel, Nachfolger: 70653 | Discontinued Item, replaced by: 70653 | 4051996706502
70651 | KNX eTR 101, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler | KNX eTR 101, jet black RAL 9005 | Room Temperature Controller | X2 | 106.89 | Auslaufartikel, Nachfolger: 70654 | Discontinued Item, replaced by: 70654 | 4051996706519
71322 | KNX eTR 102 FC, tiefschwarz RAL 9005 | Raumtemperatur-Regler für Fan-Coil-Klimatisierung | KNX eTR 102 FC, jet black RAL 9005 | Room Temperature Controller for Fan Coil A/C | X2 | 111.33 | Auslaufartikel, Nachfolger: 71324 | Discontinued Item, replaced by: 71324 | 4051996713227
30180 | eTR 101 Modbus, signalweiß RAL 9003 | Raumtemperatur-Bediengerät | eTR 101 Modbus, signal white RAL 9003 | Room Temperature Control Unit | X1 | 95.46 | Auslaufartikel, Nachfolger: 30184 | Discontinued Item, replaced by: 30184 | 4051996301806
70581 | KNX DALI L2 ind/gr/bc | KNX-DALI-Schnittstelle 2×64, Weiß/RGB-Steuerung | KNX DALI L2 ind/gr/bc | KNX-DALI Gateway 2×64, Tunable White/RGB Control | X2 | 417.65 |  |  | 4051996705819
70582 | KNX DALI L1 ind/gr/bc | KNX-DALI-Schnittstelle 1×64, Weiß/RGB-Steuerung | KNX DALI L1 ind/gr/bc | KNX-DALI Gateway 1×64, Tunable White/RGB Control | X2 | 308.4 |  |  | 4051996705826